附件

朗翠花园前期物业服务内容

（广州市保越房地产开发有限公司申报版）

（一）综合管理服务

1.服务与被服务方签订物业服务合同，双方权利义务关系明确。

2.财务管理运作规范，账目清晰。

3.有完善的管理方案，员工岗位责任与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主（用户）资料保密制度、员工工作程序与工作标准等制度健全。

4.物业服务档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索。

5.管理人员按规定持证上岗，服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。

6.①设立物业服务中心，在服务中心张贴物业企业营业执照、资质证书、项目负责人及主要管理人员照片，公示物业服务标准、收费依据、收费标准、符合基本要求。并建立推行ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系。②推广“大客服”服务，让所有服务窗口成为业主的沟通报事平台，并在小区设置云监控管理系统，加强重点岗位服务质量的监督。周一至周日每天不少于12小时在管理处或专门的接待场所进行业务接待，并提供24小时热线电话服务。

7.①为每栋楼宇配置管家，提供8小时候命服务，随时随地受理业主报事，及时处理业主需求，在公共区域显著位置公示24小时服务热线和管家手机以及工作微信号。②每季度开展业主满意度调查，了解业户需求，每年度开展一次第三方满意度调查，满意率为90%以上。

8.①提供全国客户热线4008600048服务，公司总部24小时受理业主需求，有完整的登记、跟进及记录处理，并进行定期回访工作。②对求助、咨询即时处理，对投诉跟踪及进行回访并记录，对业主或使用人的投诉在3小时内答复，投诉处理反馈及时率≥96%。相关资料及时归档，管理规范；每季度进行1次统计分析。③在前台区域配备软性沙发、茶几、书报架、雨伞架等。

9.物业服务经理具备上岗资格，并有5年以上物业经理任职经历。物业服务经理具备项目经理上岗证,所有物业从业人员树立正确的职业道德，守法经营、诚信经营；物业管理从业人员应当具备多种知识和技能。

10.	①为业主提供保利APP“互联网+”服务，构建由“智慧物业、智慧设备、智慧商圈”组成的“智慧管理小区”，通过智能化沟通平台，加速业主需求处理；同时建立“保利和院”APP、小程序以及微信公众号进行物业费的查询和缴纳，同时也可以随时随地报单进行约师傅做上门维修服务。②充分利用专业服务资源，提供全方位一步到家有偿服务，包括：安装智能入户电子锁、家政服务、清洁服务、绿化服务、装修、拎包入住、旅游服务、少年夏令营等，为所有业主提供物美价廉、优质的全面细致服务；同时所有服务价目公开，质价相符。

11.	①建立并妥善保管社区文化活动档案，每次活动制定对应的工作方案和应急预案，做好活动的策划、准备、实施、效果评估等工作，社区文化活动有记录和总结，相关资料齐全。②在每年组织不少于10次大、中、小型社区活动，如元旦、春节、中秋节等节日举办大型活动，其他法定节假日举办全园区性特色社区活动，重点突出社区文化特色；配合政府有关部门、社区居委会等开展社区服务、公益性宣传等相关活动。

（二）	物业共用部位和公用设施设备维护

1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养制度及巡查维修档案记录。

2.建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全。

3.对项目内危险隐患部位设置安全防范、警示标识或维护设施。

4.共用设施设备有国家规范的，应达到规定的保养标准。

5.共用设施设备配有专人管理。

6.各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全。

7.道路、场地保持基本平整，不积水。

8.窖井不漫溢，保证排水管道通畅。

9.告知业主或使用人装修须知，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。

10.主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显，对危险隐患部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查4次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常。

11.①购买物业共用部位共用设施设备公众责任险费。②所有的设施设备以及发电机房、电梯机房、配电房、水泵房、监控室、消防中心等按照公司下发的VI系统标识要求，标识全部进行统一，需达到完整统一规范。

12.定期对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位的每季度检查1次，发现相关损坏的及时告知相关业主、使用人，并做好记录，对涉及需要使用到住房专项维修资金的，未成立业主大会的，经全体业主2/3以上通过后方可实施。

13.每半月1次巡查围墙、屋面排水沟、楼内外排水管道等，保持围墙完好（铁栅栏围墙表面无锈蚀），保障排水畅通定期对停车场（库）、地下室、公共标识牌及管网等进行维修养护。

14.每周2次巡查道路、路面、井盖等，保持路面平整、无破损、无积水，并做好巡查记录。

15.①每日不少于2次巡查小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃及休闲椅、凉亭、室外健身设施、儿童乐园等户外设施等，做好巡查记录，并及时维修养护;做好共用防盗门、对讲及可视系统的日常检修工作，并有维修记录，保障其正常使用。②公共照明设置合理，灯照时间按季节合理控制，安全措施得当；每月度对户外灯/柱进行检查，一般故障修复不大于3小时，楼内照明复杂故障修复不大于12小时，楼外照明复杂故障修复不大于24小时。

16.每月对供水系统设备进行1次保养工作。

17.定期对供配电系统进行维保养护，如发电机巡查不少于1次/日。

18.每季度1次进行消防栓器材检查并做好封存措施。

19.电梯按客货分流的原则进行管理，并按规定时间运行，轿厢内整洁干净并张贴《电梯使用规定》、《电梯安全检验合格证》、维保标识、应急救援电话、24小时维保值班电话等；严禁易燃易爆危险品上落电梯；电梯内有禁烟标志；确保载人电梯24小时正常运行。

20.除工程人员日常巡检，另聘请专业单位对弱电、消防及电梯系统进行定期维保养护。

21.服务中心每天设24小时值班人员，全天24小时受理报修，急修15分钟内到达现场，并做应急处理，需要立即处理的紧急状况，应立即组织抢修；一般修理当天完成。

（三）公共秩序维护

1.配有专职的公共秩序维护员，24小时值班；

2.建立公共秩序维护员管理规定、公共秩序维护员站岗值勤标准、公共秩序维护员巡逻值勤标准、公共秩序维护员交接班要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度；

3.公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装；

4.制定火警、盗警、地震、台风、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案；

5.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。

6.小区设有监控中心，每个出入口及主要位置加装24小时数码高清监控摄像头，24小时实时监控；配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、设置防攀爬电子装置、周界报警、住户报警、门锁智能卡中7项技防设施，24小时开通；监控设备完好、信息正确、畅通；按照规定路线定期进行巡逻，并进行安全检查；做好对出入口和周边环境的监控，严防外来人员擅自进入，密切监视可疑人员出入动态，并在小区主出入口设立秩序维护固定岗24小时值班看守。

7.各出入口24小时值班看守，严格检查出入小区的人员和物品。对进出小区的车辆实施证、卡管理，对开出车场的车辆认真做好验证工作，如发现手续不齐或可疑情况，要立即查询拦阻，并及时报告；同时每一班人员有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。

8.公共秩序维护员配备电子巡更设备，小区所有区域每3小时巡逻1次，重点部位（指小区道路、单元出入口、主要楼层等）每2小时巡逻1次，并做好巡更记录。

9.各小区门口配备药箱、雨伞等便民设施，并要求门岗服务人员主动为有需要业主提供帮助；同时对进入小区的陌生人员、车辆进行盘查登记，大件物品进出需填写放行条，发现可疑情况及人员，及时查询拦阻，并及时上报。

10.停车场系统配置车牌自动识别系统。

11.取得业主同意，每月对业主空置房进行安全巡检工作。

12.服务中心制定消防和应急预案，确定消防安全管理人员，明确消防安全责任。

13.每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演练不少于2次；组织员工及业主等人员在小区内开展以消防设施、器材使用、灭火和安全疏散为重点的消防专业知识讲座等活动。

14.建立各种突发性事件的处理机制和应急预案，组建应急组织机构，明确各管理机构的分工与职责。一旦发生突发事件即能立即实施。接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后，公共秩序维护员和其他物管人员按预案及时赶到现场进行处理。

15.办公区域和公共区域配装的各种灭火器材、防毒面具、烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等需进行日常巡查检修，发现消防设施器材损坏或过期失效等情况时，及时上报采购人更换补充，确保楼层消防安全。

16.根据秩序维护人员服务岗位需要，每年对秩序维护人员进行培训，每年参加培训的时间不少于200小时/年；考核频次不少于4次/年。

（四）保洁服务

1.各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理；

2.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度；

3.垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味；

4.使用环保的清洁剂。

5.园区按政府标准，同时结合项目业主户数设垃圾定时投放点和误时投放点，投放点配备洗手盆、洗手液、宣传指引等，同时对垃圾进行分类。

6.各垃圾投放点每日早晚定时清理，垃圾收集点周围地面无污迹、无异味；垃圾车每天清洗，每周彻底消毒1次。

7.果皮箱、垃圾桶除按规定清理、擦拭外，每周消毒1次，确保箱（桶）卫生，无污迹、无异味。

8.楼层消防通道每天清理打扫，每月拖抹1次，每季度清洗1次。

9.楼梯扶手每周擦拭1次；外围广场地砖、小区道路每日清扫1次，每隔2小时巡扫1次，每月冲洗1次。

10.公告栏、标识牌、玻璃门窗、玻璃装饰、楼层摆设、应急灯，指示灯，消防栓、灭蚊灯箱、路灯、反光镜、宣传栏、健身设施及其它共用设施每周擦拭保持干净，目视表面无积尘、无污迹。

11.每天对园区休闲座椅、休闲娱乐设施等进行清洁1次以上，并对儿童娱乐区域等重点部位进行每周消毒一次。

12.园区水景目视无沉淀物、水质不浑浊、无杂物。

13.每天对电梯轿厢、地面进行巡回保洁以及消毒工作，电梯轿厢门、内壁、饰板擦拭，目视表面光亮、无污迹、无灰尘，保持电梯轿厢卫生清洁。

14.大堂地面根据材质情况每月不少于1次进行抛光保养。

15.电梯门壁每月进行1次打蜡上光，保持表面光亮、无污迹。

16.公共雨、污水管、井雨季每周检查，每月根据情况开展疏通工作。

17.每周检查园区及天面的排水口、水景、雨水井口等部位，及时清理堆积物，确保水渠口无垃圾、青苔，雨天无积水。

18.化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。

19.做好白蚁及卫生虫害的防治工作，据实际情况定期进行灭四害消杀工作。5-10月的灭四害消杀工作每月不少于4次，其余月份每月不少于3次。

（五）绿化养护

1.有专业人员进行绿化养护管理；

2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度；

3.草坪生长良好，及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；

4.做好病虫害防治工作；

5.使用化学药剂，必须严格执行国家现行有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物的危害，并在喷药前安民告示。

6.小区绿化率在35%，按实际情况对绿化进行药物喷洒工作，保持植物无病虫害，盆土无发霉、发臭情况。

7.绿化单位每月对绿化工作人员进行相关培训，提交每周绿化完成情况以及制定下周工作计划。

8.草坪和绿化带每天进行清理，随时保持干净，目测无白色垃圾。

9.常年保持土壤疏松通透，无杂草、枯草，无裸露土地；乔木、灌木、攀缘植物每季度修剪一次，萌枝15cm以下，保持成型美观，生长良好，无枯枝、无死株。

10.草坪每月修剪一次，保持草长不超过15cm，草坪保持平整，边缘清晰。

11.对于草坪需要按照肥力、草种、生长情况及时施肥，每年3-4遍。

12.对于树木需按植物品种的生长情况和土壤情况进行施肥，每季度普遍施肥一遍，使植株健壮，无枯黄，枯萎现象。

13.对草坪、花卉、树木进行适时补植更新，缺株率小于10%，存活率不小于90%。

14.冬季提前做好树木植被的保温工作，适时进行防冻保暖，定期喷洒药物，预防病虫害。

15.对园区主要大型树种进行树名牌的悬挂。

16.传统节日在园区主要通道、部位进行节日装饰、花卉布置。

17.楼栋大堂及重要出口处放置时花，每日保养，季度更新。

18.补种补栽绿化苗木。

19.园林绿化根据项目定位设计，采用高端植物，体现业主高端品味。